城市饮用水信息公开监测结果汇总表

（ 2022年度 第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **州市** | **监测单位** | **监测**  **水厂数**  **（个）** | **出厂水** | | **末梢水** | |
| **监测数（份）** | **合格数（份）** | **监测数（份）** | **合格数（份）** |
| **迪庆州** | **德钦县疾病预防控制中心** | **2** | **2** | **0** | **6** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **2** | **2** | **0** | **6** | **1** |

填表说明：

1、判定依据为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表1的限值。

2、一件水样的所检测指标均未出现超标，则认为该水样合格；所检指标有一项超标则判定该水样为不合格。

3、每季度上报一次。

**填报单位（公章）**： 德钦县疾病预防控制中心 **填报人**： 王玉凤

**单位负责人**： 扎史品初 **填报时间**： 2022年9 月29 日